Kompresorový inhalátor Norditalia Arianne Power

***Krátký text:* Atraktivní a funkční kompresorový inhalátor. Italská výroba. Regulace rozprašovacího výkonu. Uložení příslušenství v těle přístroje.**

**Kompresorový inhalátor Norditalia Arianne Power na první pohled zaujme netradičním designem v moderním bílo-zeleném provedení. Nabízí vysokou řemeslnou kvalitu, jednoduché používání a bohaté příslušenství. Vhodný pro děti i dospělé.**

**Unikátní rozprašovací ampule Neboplus umožňuje volit ze dvou rychlostí inhalace podle věku pacienta. Uzavřením zátky v ampuli zvolíte nízkou rychlost 0,22 ml/min, otevřením zátky vysokou rychlost 0,37 ml/min. Ampule rozprašuje i v nakloněné poloze, což je výhodné pro ležící pacienty.**

**Modernizovaný pístový kompresor zajišťuje vysoký výkon přístroje a umožňuje nepřetržitou inhalaci.**

* rozprašovací výkon: 0,37 ml/min
* 2 rychlosti inhalace
* nárazuvzdorné plastové pouzdro
* odměrka léčiva přímo na ampuli
* jednoduché použití
* uložení příslušenství k inhalaci v těle přístroje
* vyrobeno v Itálii
* prodloužená záruka 3 roky

Příslušenství dodávané s produktem

* rozprašovací ampule
* dospělá maska
* dětská maska
* dospělý nosní nástavec
* dětský nosní nástavec
* náustek
* vzduchová hadice
* cestovní pouzdro
* náhradní filtr

Parametry

|  |  |
| --- | --- |
| **Max. rozprašovací výkon** | 0,37 ml/min |
| **Střední velikost částic – MMAD** | 5 µm |
| **Přizpůsobení inhalace dechu** | ne |
| **Objem nádržky na léčivý roztok** | max 8 ml |
| **Hlučnost** | 55 dB |
| **Průtok vzduchu** | 14 l/min |
| **Max. doba nepřetržitého provozu** | neomezená |
| **Nastavitelná velikost částic** | ne |
| **Hmotnost** | 1,6 kg |
| **Rozměry (š × h × v)** | 150 × 205 × 140 mm |